## Slide 1
Pulse generator
Agilent 81134A
帯域:1.5 MHz~3.35 GHz
Attenuator
6 dB
(可変抵抗減衰器)
LD sample
Amp.
ALM00110-2840FR-R
帯域:10 MHz~1 GHz
パルス幅 :1 ns
繰り返し周波数 : 1 MHz
PD
高速オシロ
PD
帯域 : 25 GHz
86100D
帯域: 50 GHz
Single mode fiber
NA=0.68
非球面レンズ
F=13.86 mm
NA=0.18
NA=0.13~0.15
同軸ケーブル
試料

## Slide 3
Pulse generator
Attenuator
(可変抵抗減衰器)
LD sample
RF Amp.
パルス幅 :1 ns
繰り返し周波数 : 1 MHz
PD
高速オシロ
Single mode fiber
対物レンズ
NA=0.68
非球面レンズ
F=13.86 mm
NA=0.18
NA=0.13~0.15
同軸ケーブル
試料